主要技术指标:

①毯/帽温度控制范围:4℃~45℃，精度:士1℃:

②制冷/制热双重功能，最大升降温速度:>2℃分;

③全数字温度传感器，双路体温传感器:30℃~45℃，精度:士0.1℃;

④双路/四路输出，双毯、双帽或毯帽同时工作;

⑤时间控制范围:0~99小时(或长期运行);

⑥具备体温及水位超限等自动报警功能;

⑦工作噪声≤50dB:

⑧用户可选择四路或双路输出。

⑨双向快速液压接头，插拔快速，杜绝液体的喷溅;

⑩软式冰帽设计，并方便插管引流操作:

⑪冰毯蜂窝状设计。毯面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒;

⑫采用多种防凝露水设计，确保工作环境干净

配置：主机，双毯，双帽等