# **洛阳市中医院手术动力系统、口腔科设备**

# **采购项目**

**公开议价文件**

**项目编号：LYSZYYZBB-YN-2025-06**

**采购人：洛阳市中医院**

**2025年9月**

**第一章 公开议价公告**

**洛阳市中医院手术动力系统、口腔科设备采购项目**

一、项目概况：

1.项目编号：LYSZYYZBB-YN-2025-06

2.项目名称：洛阳市中医院手术动力系统、口腔科设备采购项目

3.项目预算：118000元。

4.资金来源：自筹资金

5.采购需求：

(1）采购设备的名称、数量、简要技术需求：因科室业务发展需要，现需采购一套手术动力系统1套、牙科综合治疗机1台、口腔X光射线机1台，设备清单及参数详见议价文件第三章。

（2）采购范围：设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修、相关配套服务等；

（3）交付使用期：手术动力系统自合同签订后15日历天内完成供货，口腔科设备自合同签订后30日历天内完成供货，安装调试完成，并交付使用；

（4）交货地点：采购人指定地点；

（5）质量要求：符合国家相关合格标准；

（6）验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准。

5.本项目是否接受联合体投标：否。

6.是否接受进口产品：否。

二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商具有独立承担民事责任的能力，须提供证明材料（包括但不限于营业执照或事业单位法人证书等，响应文件中须附扫描件）；

3.本项目的特定资格要求：

3.1供应商是生产商的须提供医疗器械生产许可证；供应商是代理商的须提供医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）；

3.2投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.4本项目不接受联合体投标。

4.信誉要求：

未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在磋商公告发布之后）；查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

三、报名及获取公开议价文件

（一）报名时间：2025年9月15日至2025年9月19日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）报名方式：将报名资料清单（见公告末尾）纸质版加盖公章，扫描PDF版发至邮箱zbbyncg@163.com。

（三）议价文件获取方式：见公告末尾附件

四、发布公告的媒介

本次公开议价公告在洛阳市中医院官网发布。

五、公开议价的时间及地点

议价时间：2025年9月23日下午15点00分

议价地点：洛阳市中医院西工北院区15楼会议室

届时请供应商带上响应文件（一式三份，一正两副）准时到会（过时视为弃权）。

六、联系事项

联系地址：洛阳市中医院招标办公室

邮 编：471000

联系人：杨老师/高老师 联系电话：0379-62212613

邮箱：zbbyncg@163.com

七、监督部门及电话

洛阳市中医院纪检监察室 0379-62212628

1. **响应人须知**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1 | 项目名称 | 洛阳市中医院手术动力系统采购项目 |
| 2 | 项目编号 | LYSZYYZBB-YN-2025-06 |
| 3 | 标段划分 | 本次采购分为2个包。响应人应就本项目进行完整响应，否则将不被接受。**响应人可投任意一个或多个包，但不得将一个包拆开响应，否则将不被接受。并且允许中多个包。** |
| 4 | 交付期 | 手术动力系统15天内完成供货；口腔设备30天内完成供货 |
| 5 | 最高限价（包） | 预算控制金额：118000.00元。其中1包：50000.00元；2包：68000.00元； 各供应商的报价不得超过本包预算金额（最高限价），各类货物单价均不得超出采购清单中货物预算控制单价，否则其响应将被否决。 |
| 6 | 报价的其他要求 | 1.二次报价不得高于一次报价。2.报价应包含为完成本项目所需要的全部费用和税金，如运费、安装费、人员工资（不低于洛阳市最低工资标准）、社会保险、加班费等各项福利、人员工装、物品损耗、招标代理服务费等。 |
| 7 | 资金落实情况 | 自筹资金，已落实 |
| 8 | 付款方式 | 设备验收合格运行正常，乙方向甲方开具全额发票后，甲方支付总款的60%，第24个月后支付30%，无质量问题第36个月后予以支付余款10%。乙方凭：（1）合同；（2）验收调试合格报告；（3）乙方开具的正式发票。 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 签字或盖章要求 | 按议价文件要求，在需要签字的地方由法定代表人或其委托代理人签字，在需要盖章的地方加盖供应商公章。 |
| 12 | 响应文件份数及密封 | 1.响应文件正本一份，副本二份，包含全部响应文件内容电子文档的U盘一份。2.响应文件的密封：供应商应将响应文件正本、副本和电子版密封在一个包封内。包封封口处以密封条密封，并骑缝加盖供应商单位公章。 |
| 13 | 响应文件装订要求 | 响应文件的正本与副本应采用左侧胶装方式装订成册，并编制目录，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，书脊上需标明项目名称、供应商名称。 |
| 14 | 封套上写明 | 供应商名称： （项目名称）响应文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 15 | 响应文件递交的截止时间及地点 | 递交的截止时间：2025年 9月 23 日 下午 15时（北京时间）；地点：洛阳市中医院西工院区15楼会议室； |
| 16 | 议价时间和地点 | 同响应文件递交的截止时间及地点 |
| 17 | 议价保证金 | 不收取。 |
| 18 | 谈判小组的组建 | 小组构成：5人。 |
| 19 | 评标定标方法 | 在符合采购需求、质量、服务等要求的前提下，满足采购文件实质性响应要求且报价合理的确定为成交供应商； |
| 20 | 响应有效期 | 60日历天（从响应截止时间算起） |
| 21 | 成交结果公布媒介及期限 | 公布媒介：洛阳市中医院官网公告期限：1个工作日。 |
| 22 | 需要补充的其他内容 |
| 22.1 | 供应商自行承担参加本次议价活动所发生的所有费用。 |
| 22.2 | 重新确定成交供应商：按照供应商须知第20条规定的情形确定的成交候选人出现下述情况：排名第一的成交候选人放弃中标或者因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人可以按照议价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。 |
| 22.3 | 本议价文件的最终解释权归采购人。 |

**第三章 采购要求**

**一、项目概况**

本次采购项目包含2个包，1包为手术动力系统1套；2包为口腔科设备，含牙科综合治疗机1台，口腔X光射线机1台。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 包预算金额 |
| 1包 | 手术动力系统 | 1 | 套 | 50000元 | 50000元 |
| 2包 | 牙科综合治疗机 | 1 | 台 | 30000元 | 68000元 |
| 口腔X光射线机 | 1 | 台 | 38000元 |

**注：请各供应商携带所投产品彩页。**

**三、技术要求**

**（1）手术动力系统**

**1.主机参数**

（1）采用微电脑控制系统，彩色液晶屏显示，脚踏、手柄连接故障自动诊断识别；

（2）输入≥220V，50Hz；输入功率≥100VA；

**2.脚踏开关参数**

（1）线缆长≥3m，无级调速，IPX8防水等级；

（2）金属底座，防滑、防侧翻；

**3.通用磨钻手柄参数**

（1）主体外径≤20mm，重量≤130g，主体长度：≤90mm（不含线缆）；

（2）磨钻手柄采用螺纹旋转式连接锁紧；

（3）输出功率≥100w 输出扭矩≥14mNm 最高热平衡温度≤37℃；

（4）立笔式设计，持握更舒适；

（5）输出动力强劲稳定，最高转速≥50000r/min；

（6）可高温高压灭菌；

（7）手柄内注水设计，水冷结构，长时间使用不发热；

**4.颅骨钻手柄**

（1）可高温高压消毒；

（2）枪式设计。不锈钢金属材料；

（3）最高转速≥1300r/min，低噪音、低振动；

（4）最大输出扭矩≥500mNm；

**5.颅骨钻头**

（1）采用断刃设计，三个螺旋离合分离结构。钻透自停，利于形成骨垫，安全性高；

（2）可拆卸清洗，可高温高压灭菌；

（3）兼容Hudson接口手柄；

（4）钻头规格：多种规格尺寸可选；

（5）工作最高转速≥1300r/min；

**6.一体式铣刀**

（1）铣刀为一体化设计，不可拆卸；

（2）内注水设计，手持更舒适；

（3）铣刀多种规格尺寸可选；

（4）两种传动比设计，工作转速最高≥100000r/min（1:2增速传动）；

**7.一体式磨头**

（1）一体式刀杆有弯曲，手术操作视野好，内注水降温设计；

（2）刀杆通体增加黑色耐磨涂层，不沾骨屑（镜下手术防止反光）；

（3）工作最高转速≥100000r/min（1:2增速传动）；

（4）磨头含有金刚砂和切削刃，直径1.0mm—5.0mm多种规格尺寸可选；

**8.易耗品或耗材**(至少包含一次性无菌颅骨钻头、一次性无菌铣刀、各规格各材质一次性无菌磨头)需单独报价(提供省采编号)。

**（2）牙科综合治疗机**

1．供气压力范围 0.55 ～ 0.7Mpa，流量 ≥50L/min

2．水源水压范围 0.2～0.4Mpa，流量10L/min

3. 220VAC，50Hz，10A

4. 整机消耗功率800W

5．头枕采用双链轴头托，能伸长，活动范围≥170mm。按压式调节，松手即可锁定位置。向前调节，下放至椅背及前后锁定，能同时满足儿童，成人，轮椅位等9个体位。头枕后盖和 PU头枕可拆卸，方便更换保养。

6.助手单元可 180°旋转，方便左右手操作配有三用喷枪1把及强弱吸各1把，吸唾器:抽水速率≥800m1/min,痰盂下水速度≥1000ml/min

7.配有口腔灯开关键和漱口水加热键

8.配有易于拆卸清洗的吸唾过滤系统

9.陶瓷痰孟可取下清洁和消毒

10.具备口腔内窥镜摄像功能(含显像装置≥15英寸）

**（3）口腔X光射线机**

1.输入功率：≤200VA

2.电源频率：50Hz±10%

3.射线焦点：≤0.4mm

4.曝光时间调整范围: 0.02-2秒

5.预设不低于6种牙位程序，可根据牙齿类型快速选择。

6.球管具有过热防护程序

7.具有累计曝光次数显示和恢复出厂设置功能

**备注：包含机房防护、装修改造、预控评，铅帽、铅围领、铅衣一套**

**注：投标人应如实描述本包所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生不利于投标人评审风险的，由投标人自行承担。**

**四、供货要求**

采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

**五、商务要求**

1、交付使用期：手术动力系统合同签订后15日历天内完成供货，口腔科设备合同签订后30日历天内完成供货安装调试完成，并交付使用。

2、质保期：自验收合格之日起3年。

3、质量要求：符合国家相关合格标准。

4、验收标准：满足国家、行业及采购人验收标准。

5、付款方式：设备验收合格运行正常，乙方向甲方开具全额发票后，甲方支付总款的60%，第24个月后支付30%，无质量问题第36个月后予以支付余款10%。乙方凭：（1）合同；（2）验收调试合格报告；（3）乙方开具的正式发票。

**第四章 合 同(样本)**

双方应根据议价文件、成交通知、成交供应商的响应文件（包括澄清说明），以及与本项目采购相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离议价文件的实质性内容要求和响应文件的承诺。

合同条款及格式以成交供应商与采购人最终签订为准。

**购销合同**

甲方：北京中医药大学东直门医院洛阳医院

乙方：

 关于北京中医药大学东直门医院洛阳医院 医疗设备采购 的有关事宜，经甲乙双方友好协商，同意按下述条款签订本合同。

一、货物名称及金额（单位：人民币/元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 品牌 | 设备型号 | 单位 | 单价(含税) | 数量 | 总价 | 注册证号 | 生产厂家 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： | 小写： 大写： |

二、质量标准及其质量文件：

1.以上产品应符合国家规定的强制标准及行业标准；

2.以上产品为医疗器械的，生产厂家均应取得《医疗器械生产企业许可证》，产品应取得《产品注册证书》、经营企业应取得《医疗器械经营企业许可证》；

3.以上产品应另附《质量检验报告》和《合格证明》；

4.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失；

三、交货地点及其有关费用：

1.乙方通过火车、汽车或联运方式将产品运输至甲方指定收货地点；

2.运输过程中的①运输及其②保险、③装车(吊装)、④卸车(吊卸)、⑤搬运费用等所有费用由乙方承担，运输过程中发生的任何事件由乙方承担一切责任。给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

3.为保证产品能够正常使用的配件乙方应全部提供，甲方不再另外支付相关费用。

四、场地环境的要求

1.如产品对场地环境有特殊要求，乙方应于本合同签订后、发货前以书面形式告知甲方；

2.甲方应按照乙方要求对场地环境进行改造，改造结束经乙方确认后，乙方再行发货；

3.甲方场地环境如无法满足乙方要求，甲方应书面通知乙方，并停止产品的采购，本合同终止，甲乙双方由此产生的损失各自承担。

五、发、收货以及验收方式：

1.乙方于签订合同后 工作日内将产品运送至甲方指定的地点；

2.乙方货物发出后，应及时电话、传真、手机信息等方式通知甲方准备接货；

3.货到甲方指定收货地点后，由甲方先对品种、规格、数量与合同或《通知》是否一致进行核对；

4.甲方查验产品外观；

5.甲方查验生产企业、产地、生产日期、合格标识、质量检验报告书、《生产许可证》、《经营许可证》、《注册证书》、《进口产品注册证书》和报关手续等有关材料；

6.甲方验收合格的，不免除乙方的瑕疵质量担保责任。

六、设备安（组）装:

1.以上设备由乙方负责安（组）装；

2.乙方安（组）装的产品，应在安（组）装完毕后进行调试并测试合格，并应向甲方提供测试合格证明文件；

3.乙方安(组)装、测试费用以及安装辅件和耗材的价款已包含在产品价款中，甲方不另支付。乙方安装过程中出现的任何人身损害或财产损失均由乙方自行承担全部责任。给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

七、培训：

1.设备经甲方验收合格后，甲方应组织相关操作人员由乙方进行培训；

2.乙方应提供书面培训计划，含设备的开关机、操作、保养、维护等内容；

3.乙方应针对故障判断、保养、维护等方面对甲方工程技术人员进行培训；

4.乙方应为甲方制定操作流程及保养、维护计划；

5.乙方应对甲方参加培训人员进行考核，考试合格视为本次培训结束。

八、付款方式：设备验收合格运行正常，乙方向甲方开具全额发票后，甲方支付总款的60%，第24个月后支付30%，无质量问题第36个月后予以支付余款10%。乙方凭：（1）合同；（2）验收调试合格报告；（3）乙方开具的正式发票。

九、质保内容：整机包修 年，接到报修电话后 小时内解决问题，如现场不能解决的提供备用机，乙方所供货物终身免费维修（不含零配件）

十、违约责任：

乙方所供的货物品种、规格以及其它外部质量不符合规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。乙方逾期交付货物，需向甲方每日支付逾期交货部分货款总值0.2%的违约金费。如乙方逾期10天仍未交货，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。投标书技术偏差表中，如设备参数实际为负响应，而乙方作出响应或正响应，经核实后，甲方有权根据参数的重要性扣除乙方总货款的10%-100%。因乙方货物质量问题造成甲方或任何第三方人身损害或财产损失的，乙方应当承担全部责任；给甲方造成损失的，还应赔偿甲方全部损失。

十一、甲方认为需对产品的内在质量进行检验的，在产品验收合格之前可以随时进行检验，检验结果不符合相关质量标准的，甲方应于收到检验报告后7日内向乙方提出质量异议。乙方认可的，应将产品作退货处理；乙方不认可的，可以共同委托质量监督(检验)机构进行质量检验或鉴定，或者协商处理办法；产品检验费用，合格时由甲方承担；不合格时由乙方承担。

如确认产品为不合格产品，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。

十二、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式三份，甲方两份乙方一份。

十三、不可抗力

在合同规定的履行期限内，由于受不可抗力事件影响而不能履行合同时，受阻一方在提供合法证明后可免予承担违约责任，本合同自行终止。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的,但不包括价格的变动。

十四、纠纷处理

在合同执行过程中发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。因履行本合同发生的争议，在甲方住所有管辖权的人民法院诉讼解决。

十五、招投标资料及附件内容为本合同组成部分。

十六、甲方联系人： 联系电话：

乙方联系人： 联系电话：

十七、合同的修改和补充

欲对合同条款作出任何修改和补充，均须由供、需双方代表或授权代表签署书面协议。本合同供、需双方的法定地址及其它规定如下:

甲 方：（盖章） 乙 方（盖章）

地 址： 地 址：

开户行： 开户行：

账 号： 账 号：

税 号： 税 号：

电 话： 电 话：

法 人： 法 人：

授权代表签字： 授权代表签字：

签订时间： 签订时间：

# 第五章 响应文件格式

**封面格式**

**（项目名称）**

**响 应 文 件**

**编号：**

**供应商：（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）**

**年 月**

目 录

1. 供应商承诺函
	1. 响应承诺函
	2. 反商业贿赂书
	3. 无关联关系声明

1.4无重大违法记录承诺

1. 资格证明文件

2.1具有独立承担民事责任的能力

2.2 法定代表人授权委托书

第三部分 特定资格

### 第四部分 信用记录

### 第五部分 商务、技术文件

5.1 报价一览表

5.2 报价明细表

5.3 技术要求偏离表

5.4 商务要求偏离表

5.5 类似业绩

第六部分 售后方案（如有）

第七部分 优惠承诺（如有）

第八部分 供应商认为需要提供其他资料（如有）

（供应商目录需据实携带页码）

第一部分 供应商承诺函

## 1.1 响应承诺函

致洛阳市中医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据议价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据本项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目议价文件中规定的实质性要求，如对议价文件有异议，已经在响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对议价文件有异议的同时又参加响应以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、参加本次采购活动，不存在联合体响应。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

  七、如本项目议价过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合议价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

    八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

   （一）撤销响应文件的；

   （二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

   （三）由于成交人的原因未能按照议价文件的规定与采购人签订合同；

   （四）由于成交人的原因未能按照议价文件的规定交纳履约保证金；

   （五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

   （六）与采购人、其他供应商恶意串通的；

   （七）供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 1.2 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向医院相关工作人员及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

###

### 1.3无关联关系声明

洛阳市中医院：

我单位承诺：我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动。”的情况。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 1.4无重大违法记录承诺

洛阳市中医院：

我方在此声明，在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。响应产品在国内销售没有不良记录、没有发生过重大质量问题或安全事故。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第二部分 资格证明文件

### 2.1具有独立承担民事责任的能力

### 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件**（响应文件正本需彩印）**

### 2.2 法定代表人授权委托书

 本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工 （姓名，职务）（身份证号码： 、手机号码： ）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的 项目（编号： ）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证复印件（正反面） |

|  |
| --- |
| 委托代理人身份证（正反面） |

供应商（盖章）：

法定代表人（个人签字或盖章）：

委托代理人（个人签字）：

日  期： 年 月 日

**注：身份证证件正本需彩印**

###

### 第三部分 特定资格

请根据“第一章 供应商资格要求 中本项目特定资格要求”提供相关证明材料。（若没有提及特定资格要求，则无需提供材料。）

**注：特定资格相关材料正本需彩印**

### 第四部分 信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

**注：（信用记录查询截屏正本需彩印，需带截屏时间，不带时间视为无效）**

第五部分 商务、技术文件

## 5.1 报价一览表

项目名称：　　　 金额单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价 | 大写： |
| 小写： |
| 工期 |  日历天  |
| 质保期 |  年 |
| 质量标准 | 符合国家及行业标准，满足采购人需求。  |
| 其他声明 |  |

注：**供应商的响应报价不得超过本包预算金额（最高限价），否则按无效响应处理。**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 5.2 报价明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总价（元）** |  |

供应商： （公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

注：

1、除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2、投标人可根据需要自行增减表格行数。

3、供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

## 5.3 技术要求偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号****（议价文件中技术要求条款号）** | **技术要求** | **对议价文件偏离（正偏离、负偏离、无偏离）** | **备注** |
| **议价文件** | **响应文件** |
| 条款1.1 |  |  |  |  |
| 条款1.2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 条款2 |  |  |  |  |
| 条款3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：**请根据“第三章 采购需求”部分里的“技术要求”中的条款号， 据 实 逐 条 响 应 议价文件中的技术要求，不得完全复制粘贴**。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 5.4 商务要求偏离表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号****（议价文件中商务要求条款号）** | **商务要求** | **对议价文件偏离（正偏离、负偏离、无偏离）** | **备注** |
| **议价文件** | **响应文件** |
| 条款1 |  |  |  |  |
| 条款2 |  |  |  |  |
| 条款3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：商务要求为采购文件中的实质性要求， **有一条负偏离，则视为无效响应**。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

### 5.5 类似业绩

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 使用单位 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：后附所投产品相关业绩证明材料（完整清晰的合同扫描件或复印件）**

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附合同等相关证明材料**

###

### 第六部分 售后方案（如有）

###

### 第七部分 优惠承诺（如有）

###

### 第八部分 供应商认为需要提供其他资料（如有）