洛阳市中医院

放射设备性能、场地年度检测和稳定性检测项目

公开议价文件

项目编号：LYSZYYZBB-YN-2025-14

采购人：洛阳市中医院

2025年12月

第一章  公开议价公告

洛阳市中医院放射设备性能、场地年度检测和稳定性检测项目

一、项目概况：

1.项目名称：洛阳市中医院放射设备性能、场地年度检测和稳定性检测项目

2.项目编号：LYSZYYZBB-YN-2025-14

3.项目内容：

为保障放射诊疗工作安全、规范开展，确保医疗诊断准确性和患者、医务人员健康权益，医院需对全院各院区放射诊疗设备及相关场地开展年度性能检测、场地防护检测和设备稳定性检测工作，详细需求见采购文件第三章。

4.项目预算：50000元。

5.质量标准：合格，符合国家、行业相关标准及要求，符合采购人需求。

6.服务期：7日历天。

二、供应商资格要求：

（一）供应商应当持有合法有效的营业执照

1.具有独立承担民事责任的能力（营业执照）；

2.供应商须具有有效的检验检测机构资质认定证书(即CMA证书)；

3.供应商须具备有效期内放射卫生技术服务机构资质证书。

（二）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、报名及获取公开议价文件

（一）报名时间：2025年12月29日至2026年1月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00。

（二）报名方式：按照报名资料清单要求（见公告末尾）纸质版加盖公章，扫描PDF版发至邮箱zbbyncg@163.com。

（三）获取议价文件方式：见公告末尾附件。

四、发布公告的媒介

本次公开议价公告在北京中医药大学东直门医院洛阳医院（洛阳市中医院）官网发布。

五、公开议价的时间及地点

议价时间：2026年1月5日下午15:00分

议价地点：洛阳市中医院西工北院区15楼会议室（洛阳市西工区嘉豫门大街36号）

届时请供应商带上响应文件（一式叁份，一正两副）准时到会（过时视为弃权）。

六、联系事项

联系地址：洛阳市中医院招标办

联系人：杨老师、高老师

联系电话：0379-62212613

七、监督部门及电话

洛阳市中医院监察室  0379-62212628

2025年12月29日

- 响应人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：洛阳市中医院 地 址：洛阳市西工区嘉豫门大街36号 联系人：杨老师/高老师 联系电话：0379-62212613 |
| 2 | 项目名称 | 洛阳市中医院放射设备性能、场地年度检测和稳定性检测项目 |
| 3 | 项目编号 | LYSZYYZBB-YN-2025-14 |
| 4 | 服务期 | 7日历天，自合同签订之日起计算，供应商需在规定时限内完成全部检测工作并提交检测报告； |
| 5 | 最高限价 | 50000元，供应商的报价高于最高限价，采购人将拒绝其投标。 |
| 6 | 响应有效期 | 90日历天（自响应文件提交的截止时间算起） |
| 7 | 资金落实情况 | 自筹资金，已落实 |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 采购人不组织，可自行勘探现场 |
| 10 | 样品 | 不提供 |
| 11 | 签字或盖章 要求 | 按议价文件要求，在需要签字的地方由法定代表人或其委托代理人签字，在需要盖章的地方加盖供应商公章。 |
| 12 | 响应文件 份数及密封 | 1.响应文件正本一份，副本二份，包含全部响应文件内容电子文档的U盘一份（电子版需为签字、盖章后的PDF版本）。 2.响应文件的密封：供应商应将响应文件正本、副本和电子版密封在一个包封内。包封封口处以密封条密封，并骑缝加盖供应商单位公章。 |
| 13 | 响应文件 装订要求 | 响应文件的正本与副本应采用左侧胶装方式装订成册，并编制目录，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，书脊上需标明项目名称、供应商名称。 |
| 14 | 封套上写明 | 供应商名称： （项目名称）响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 15 | 响应文件递交的截止时间及地点 | 递交的截止时间：2026年 1 月 5 日 下午 15时00分（北京时间）； 地点：洛阳市中医院西工院区15楼会议室； |
| 16 | 议价时间 和地点 | 同响应文件递交的截止时间及地点 |
| 17 | 成交规则 | 经评审，资格条件均符合的情况下，最低价成交。 |
| 18 | 保证金 | 不收取。 |
| 19 | 议价小组 | 议价小组由3人及以上单数组成； |
| 20 | 需要补充的其他内容 |  |
| 20.1 | 供应商自行承担其准备响应文件和递交响应文件以及参加本次议价活动所发生的所有费用。 |  |
| 20.2 | 本议价文件的最终解释权归采购人。 |  |

第三章  技术标准和要求

一、采购要求

- 1. 检测服务范围：

- 本次检测覆盖为全院（含西工院区、涧西院区、伊滨院区），具体包括以下放射诊疗设备及对应场地：

- （一）放射设备清单及型号

- 详见附件1

- （二）场地检测范围

- 各院区放射设备所在场所的放射防护设施（包括机房墙体、门窗、防护屏等）、工作区域辐射剂量分布、防护用品有效性等。

- 2. 检测标准

- 2.1  符合《放射诊疗管理规定》《中华人民共和国职业病防治法》《放射卫生防护基本标准》（GBZ130）等医疗放射稳定性检测、放射卫生防护及质量控制验收检测标准；

- 2.2 符合国家及行业现行其他相关标准规范要求。

- 3.检测内容要求

- 3.1 设备性能检测：包括设备输出剂量准确性、空间分辨率、对比度分辨率、几何精度、辐射野与照射野一致性、管电压/管电流示值误差等核心指标；

- 3.2 场地防护检测：机房防护屏蔽效果检测（墙体、门窗、天花板、地面等）、机房周围环境辐射剂量水平检测、防护用品（铅衣、铅围裙、铅眼镜等）防护性能检测；

- 3.3 稳定性检测：设备长期运行稳定性验证、关键性能参数漂移情况监测、设备运行安全联锁装置有效性检测。

- 4.检测报告要求：

- 4.1 提供完整的电子版（PDF格式）及纸质版检测报告，纸质版报告需加盖检测机构公章及CMA标识章；

- 4.2 报告内容需包含检测设备基本信息、检测依据、检测方法、原始数据、测量不确定度、检测结论及针对性整改建议；

- 4.3 对检测不合格的设备或场地，须单独出具详细复检方案及专业技术指导文件，明确整改要求和复检时限。

- 5.服务要求：

（一）服务流程

5.1.1 定期上门检测：按照年度检测计划，在合同约定的7天服务期内完成全部检测工作，合理规划各院区检测顺序，避免影响医院正常诊疗秩序；

5.1.2 紧急响应服务：设备出现故障或异常情况时，接到医院通知后24小时内派员到场开展应急检测与校准；

5.1.3 临时补检服务：对漏检、忘检设备，接到医院需求后3个工作日内完成补检；

5.1.4 标识张贴：检测合格的设备须张贴合规标签，明确标注检测合格结论、有效期等关键信息。

（二）质量控制

提供完整的检测过程记录及原始数据档案，确保数据可追溯，接受医院及相关监督管理部门的监督抽查；

（三）售后服务

5.3. 1 提供免费计量管理咨询服务，定期为医院相关工作人员提供放射设备维护保养、辐射防护等专业培训；

5.3.2. 针对本院放射设备型号、使用年限、场地布局等实际情况，制定个性化检测方案；

5.3.3 对检测不合格的仪器设备，协助医院联系维修单位进行维修或提供更换建议，维修后免费复检。

二、商务要求

1. 服务期：7天，自合同签订之日起计算，投标人需在规定时限内完成全部检测工作并提交检测报告；

2. 履约地点：洛阳市中医院各指定院区；

3. 质量要求：合格，符合国家、行业相关标准及要求，符合采购人需求；

4. 供应商须制定完善的服务保障方案，明确项目负责人及核心检测人员，确保服务团队稳定、专业，检测工作高效推进。

5. 付款方式：根据合同约定付款。

三、其他要求

1. 供应商需对检测过程中涉及的医院设备信息、检测数据等商业秘密和敏感信息承担保密责任，签订保密协议，未经医院允许不得向第三方泄露；

2. 检测过程中须遵守医院相关管理制度，做好安全防护措施，避免对医院正常诊疗秩序造成影响；

3.本项目不接受联合体投标，供应商须独立完成全部检测工作（合作机构提供资质支持的除外），不得转包、分包。

附件1

| 射 线 装 置 明 细(伊滨院区) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装置 名称 | 型号 | 生产 厂家 | 设备 编号 | 主要 参数 kV/mA | 所在 场所 |
| 1 | 直线加速器 | Elekta Synergy | 医科达 | 109433 | 10MV | 放疗中心 负二层 |
| 2 | 模拟定位CT (320排) | AquilionON ETSX-305A | 佳能 | 5MB23523 95 | 135/900 | 门诊楼 一层 |
| 3 | 32排CT | NeuViz 64 In | 东软 | N64IN220 127E | 140/420 | 门诊楼 一层 |
| 4 | DSA | Artis Q floor | 西门子 | 104097 | 125/1000 | 门诊楼 一层 |
| 5 | DR | LKC-650X-II | 洛阳康达 卡勒幅 | L0120500 04 | 150/800 | 门诊楼 一层 |
| 6 | 胃肠机 | Apsaras Opera Fp | 康达洲际 | KW412010 010 | 150/1000 | 门诊楼 一层 |
| 7 | 乳腺机 | uMammo890i | 上海联影 | 322056 | 40/200 | 门诊楼 一层 |
| 8 | 移动DR | KD-M900 | 康达洲际 | KY412209 084 | 130/320 | 无固定 场所 |
| 9 | 移动DR | DP326C-3 | 安健科技 | DXO36211 210805 | 150/400 | 无固定 场所 |
| 射 线 装 置 明 细(西工南院区) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装置 名称 | 型号 | 生产 厂家 | 设备 编号 | 主要 参数 kV/mA | 所在 场所 |
| 1 | DSA | ArtisZee Floor | 西门子 | 135530 | 125/1000 | 介入科 |
| 2 | 移动式C形臂 | JZ06-1 | 西安集智 | 06502013 06003 | 120/62.5 | 手术室 |
| 3 | 胃肠透视机 | DFX-1000 A | 日本东芝 | T2A11520 36 | 150/1000 | 影像科 |
| 4 | CT机 | NeuViz 64in | 沈阳东软 | N64IN180 158E | 140/420 | 门诊楼一 楼放射科 |
| 5 | DR机 | NeuVisio n 350 | 沈阳东软 | NV350-17 090025E | 150/630 | 门诊楼一 楼放射科 |
| 6 | 数字化曲面断层X射线机 | ORTHOPHO S XG3DS | 德国西 诺德 | 113116 | 90/16 | 门诊楼二 楼口腔科 |
| 射 线 装 置 明 细(西工北院区) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装置 名称 | 型号 | 生产 厂家 | 设备 编号 | 主要 参数 kV/mA | 所在 场所 |
| 1 | CT | Aquilion TSX-101A | 东芝 | 1CB11347 78 | 120/600 | 门诊楼一 楼CT室 |
| 2 | DR | DST-100S | 东芝 | CAB11320 46 | 150/500 | 门诊楼五 楼DR室 |
| 3 | DR | MRAD-D50S RADREX | 东芝 | CAB11320 45 | 150/500 | 门诊楼一 楼DR室 |
| 4 | 骨密度仪 | Metriscan | 美国 AT.ARA | 100977 | 0.012US | 门诊楼 五楼 |
| 5 | 牙科X射线机 | RAY68(M) | 宁波 蓝野 | M150877 | 25750 | 门诊楼二 楼牙科 |
| 射 线 装 置 明 细(涧西院区) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装置 名称 | 型号 | 生产 厂家 | 设备 编号 | 主要 参数 kV/mA | 所在 场所 |
| 1 | DR | MXHF-1500 | 韩国通用 | 1107003 | 50/630 | 放射科 |
| 2 | CT | 0F6ma CT600 | 日本通用 | 12-1Q-CJ A38 | 72/560 | CT室 |

第四章  响应文件格式

封面格式

（项目名称）

响  应 文 件

编号：

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年         月

目   录

第一部分  供应商承诺函

  - 响应承诺函

  - 反商业贿赂承诺书

- 1.3不参与围标串标承诺书

第二部分 资格证明文件

- 2.1 资格条件

## 2.2 法定代表人、委托人身份证明

第三部分  信用记录

第四部分  商务、技术文件

4.1 报价一览表

4.2 报价明细表

4.3 采购需求偏离表

4.4  类似业绩（附合同材料）

- 第五部分  实施方案

- 第六部分  供应商认为需要提供其他资料

第一部分  供应商承诺函

- 1.1 响应承诺函

致洛阳市中医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据议价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据本项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目议价文件中规定的实质性要求，如对议价文件有异议，已经在响应截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对议价文件有异议的同时又参加响应以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控

股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动行为。

四、参加本次采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、供应商参加本次政府采购活动要求在近三年内供应商和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目议价过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合议价文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）撤销响应文件的；

（二）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（三）由于成交人的原因未能按照议价文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于成交人的原因未能按照议价文件的规定交纳履约保证金；

（五）在响应文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（七）供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 1.2 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与采购的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

1.3 不参与围标串标承诺书

洛阳市中医院：

我单位自愿参加    项目名称           议价活动，严格遵守相关法律法规，依法诚信经营。我单位郑重承诺:

（一）我单位及参与本项目的相关人员遵循诚实守信的原则，依法依规参加本项目议价活动。

（二）我单位不存在围标、串标、以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的行为，否则，承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

第二部分 资格证明文件

2.1资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件

2.投标人须具有有效的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(即CNAS证书)和有效的检验检测机构资质认定证书(即CMA证书)；

3.投标人或与投标人合作服务的机构在相关部门有备案具备相应的资质且具备卫生健康委员会颁发的有效期内放射卫生技术服务机构资质证书，如果投标人不具备该证书，投标人须出具其合作服务机构的资质证书及双方合作证明；

（以上材料正本需彩印）

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。提供承诺函

按顺序依次提供证明材料

## 2.2法定代表人、委托人身份证明

法定代表人身份证明

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系        （供应商名称）       的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件（正本需彩印）

供应商：            （盖单位章）

日   期：    年   月   日

注：由法定代表人递交响应文件的提供。

授权委托书

本人      （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托  	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，我公司均予承认，对我公司具有法律约束力。

委托期限：          	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（正本需彩印）

供应商名称：                （盖单位章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

委托代理人：                 （签字或盖章）

日      期：     年   月   日

注：由委托代理人递交响应文件的提供

第三部分  信用记录

信用记录

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：失信被执行人通过“中国执行信息公开网”网站查询，重大税收违法失信主体通过“信用中国”网站查询，政府采购严重违法失信行为通过“中国政府采购网”查询。

第四部分    商务、技术文件

4.1 报价一览表

项目名称：　　　                               金额单位：    元

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： |
|  | 小写： |
| 服务期 | 日历天 |
| 质量标准 | 合格，符合国家、行业相关标准及要求，符合采购人需求。 |
| 其他声明 |  |

注：1、总报价超过项目预算金额按无效响应处理。

2、总报价为报价人所报出的本项目全部价格之和，报价币种为人民币。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

### 4.2 报价明细表（如需要）

分项列明完成所有采购需求所需费用，格式自拟。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

4.3 采购需求偏离表

| 序号 （议价文件中商务要求条款号） | 商务要求 |  | ## 对议价文件偏离（正偏离、负偏离、无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 议价文件 | 响应文件 |  |  |
| 条款1 |  |  |  |  |
| 条款2 |  |  |  |  |
| 条款3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：商务要求为采购文件中的实质性要求， 有一条负偏离，则视为无效响应。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- 4.4  类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- |

注：后可附近3年业绩证明材料（完整清晰的合同扫描件或复印件）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附合同等相关证明材料

第五部分  实施方案

第六部分  供应商认为需要提供其他资料